TRD 001 - Aufbau und Anwendung der TRD *

Technische Regeln für Dampfkessel

Ausgabe Juni 1970

(ArbSch. 9/1970, S. 234)

geändert am 28. Mai 1997

(BArbBl. 7-8/1997, S. 76)

zuletzt geändert am 17. April 2000

(BArbBl. 6/2000, S. 62)

Inhalt

1. 	Die TRD im Rahmen der Dampfkesselvorschriften

2. 	Aufbau der TRD

3. 	Anwendung der TRD

4. 	Allgemeine Hinweise zu den TRD über Werkstoffe, Herstellung und Berechnung

1. Die TRD im Rahmen der Dampfkesselvorschriften

Dampfkesselanlagen müssen entsprechend § 6 Abs. 1 der Dampfkesselverordnung (DampfkV) nach den Vorschriften des Anhanges zu der Verordnung und im übrigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben werden. Nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Dampfkesselverordnung hat die zuständige Behörde in der Regel davon auszugehen, daß die Anforderungen des § 6 Abs. 1 DampfkV erfüllt sind, soweit die Dampfkesselanlage den vom Deutschen Dampfkesselausschuß (DDA) ermittelten und vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgemachten Technischen Regeln für Dampfkessel (TRD) entspricht 1) 2) .

Tafel 1. Dampfkessel-Bestimmungen

2. Aufbau der TRD

Die TRD enthalten die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Werkstoffe, Herstellung, Berechnung, Ausrüstung, Aufstellung und Prüfung sowie für den Betrieb der Dampfkesselanlagen. Die TRD stützen sich weitgehend auf DIN-Normen. Von den in den TRD erwähnten Normen gilt jeweils die neueste Fassung, auf die im Bundesarbeitsblatt hingewiesen ist 3) .

3. Anwendung der TRD

3.1 Voraussetzungen

Die TRD enthalten die sicherheitstechnischen Anforderungen, die auf Grund normaler Betriebsverhältnisse zu stellen sind. Vorausgesetzt wird eine einwandfreie Herstellung und Gestaltung der Dampfkesselanlage 4), zweckmäßige Aufbereitung und Überwachung des Speise- und Kesselwassers 5), regelmäßige Beobachtung des Zustandes der Dampfkesselwandungen auf feuer- und wasserseitige Korrosionen und Abtragungen 6). Sind über das normale Maß hinausgehende Beanspruchungen beim Betrieb der Dampfkesselanlage zu erwarten, so ist diesen durch Erfüllung besonderer Anforderungen Rechnung zu tragen.

3.2 Abweichungen von der Dampfkesselverordnung

Die zuständige Behörde kann

(1) nach § 7 der Verordnung an Dampfkesselanlagen im Einzelfall zur Abwendung besonderer Gefahren für Beschäftigte oder Dritte über den § 6 Abs. 1 hinausgehende Anforderungen stellen,

(2) nach § 8 Abs. 1 der Verordnung aus besonderen Gründen im Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften des § 6 (1) der Verordnung zulassen, wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist,

(3) nach § 8 Abs. 2 der Verordnung auf Antrag des Herstellers für Dampfkesselanlagen oder Anlageteile allgemeine Ausnahmen von den Vorschriften des § 6 Abs. 1 zulassen, wenn damit dem technischen Fortschritt entsprochen wird und die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

3.3 Abweichungen von den TRD

Wird in begründeten Sonderfällen von den TRD abgewichen, so hat der Sachverständige die Erlaubnisbehörde im Zuge des Erlaubnisverfahrens oder Bauartzulassungsverfahrens auf die vorgesehenen Abweichungen und die hierfür maßgebenden Gründe hinzuweisen sowie anzugeben, auf welche andere Weise den sicherheitstechnischen Anforderungen genügt ist.

3.4 Zeitpunkt der Anwendung

Die TRD können mit der Verabschiedung durch den DDA angewandt werden. Sie sollen spätestens sechs Monate nach der Veröffentlichung im Bundesarbeitsblatt zugrunde gelegt werden.

3.5 Bestehende Anlagen

(1) Für Dampfkesselanlagen, mit deren Errichtung vor der Bekanntmachung einer vom DDA beschlossenen Technischen Regel (TRD) im Bundesarbeitsblatt begonnen wurde, bleiben die TRD maßgebend, die zu dem Zeitpunkt bestanden, zu dem der schriftliche Antrag auf Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb nach § 10 DampfkV bei der zuständigen Behörde eingegangen ist.

(2) Erfordert es die Sicherheit, daß Änderungen von TRD auch auf die Beschaffenheit und den Betrieb von bestehenden Dampfkesselanlagen anzuwenden sind, wird dies der DDA jeweils angeben. Gleichzeitig kann er angeben, wie lange und unter welchen Voraussetzungen ein Weiterbetrieb ohne Anpassung an die jeweilige Anforderung sicherheitstechnisch vertretbar ist.

(3) Die Anordnungsbefugnis der zuständigen Behörde, insbesondere bei Gefahren für Beschäftigte und Dritte, wird hierdurch nicht berührt.

4. Allgemeine Hinweise zu den TRD über Werkstoffe, Herstellung und Berechnung

4.1 Werkstoffe (TRD 100 ff.)

4.1.1 Allgemeine Angaben über Werkstoffe, Zusatzwerkstoffe und Hilfsstoffe sowie über die Prüfung der Werkstoffe und den Nachweis der Güteeigenschaften enthält TRD 100.

4.1.2 Soweit an Bauteile, zum Beispiel Rauchrohre bis 200 mm äußerem Durchmesser, Feuerbuchsrahmen, Feuerbuchs-Türringe, Mannlochbügel und dergleichen, bestimmte Güteanforderungen nicht gestellt werden, ist in der Regel ein Nachweis der Güteeigenschaften im Sinne der TRD 100 nicht erforderlich.

4.1.3 Für Anker, Schrauben, Ankerrohre, Stehbolzen, Nippel, Stutzenrohre, Flansche, Verschlußdeckel und andere Kleinteile brauchen die aufgrund der TRD der Reihe 100 erforderlichen Bescheinigungen nur auf Anforderung vorgelegt zu werden. Im allgemeinen genügt eine schriftliche Erklärung des Kesselherstellers, daß - soweit in den TRD über Werkstoffe vorgeschrieben - der Werkstoff mit der erforderlichen Bescheinigung nach DIN 50049 geliefert worden ist.

4.2 Herstellung (TRD 201)

4.2.1 Die Bearbeitung der Kesselwerkstoffe, das Biegen, Bördeln, Anrichten, Bohren usw., ist sorgfältig und sachgemäß vorzunehmen. Kesselteile, deren Eigenschaften durch ihre Bearbeitung beeinträchtigt werden, müssen nötigenfalls sachgemäß wärmebehandelt werden, damit die geforderten Gebrauchseigenschaften im Endzustand vorliegen.

4.2.2 Für das Schweißen von Kesselteilen gilt TRD 201 - Schweißen von Bauteilen aus Stahl - Fertigung - Prüfung.

4.2.3 Die Werkstoffe sind im Zuge der Verarbeitung auf etwaige Fehler zu besichtigen.

4.2.4 Durch laufende Überwachung seitens des Werkstoffherstellers und des -verarbeiters, durch eindeutige Kennzeichnung und nötigenfalls Übertragung der Prüfstempel ist dafür Sorge zu tragen, daß verschiedenartige Werkstoffe nicht verwechselt werden.

4.3Berechnung (TRD 300 ff.)

Allgemeine Angaben über die Berechnung enthält TRD 300.

4.4 Anforderungen an Schnelldampferzeuger

Die Anforderungen der TRD sind für Schnelldampferzeuger mit folgenden Auslegungsdaten ausreichend:

| Zulässiger Betriebsüberdruck | ≤ 32 bar |
| --- | --- |
| Wasserinhalt des Schnelldampferzeugers ohne ECO | ≤ 350 ltr. |
| Äußerer Durchmesser der beheizten Rohre | ≤ 48,3 mm |

Bei Überschreitung eines oder mehrerer dieser Parameter sind besondere Nachweise erforderlich, insbesondere hinsichtlich der Bemessung der beheizten Rohre und der Schaltung der Anlage. Dabei sind Betriebszustände wie An- und Abfahren, Parallelbetrieb und stark schwankende Dampfmengenabnahmen zu berücksichtigen.

Zum Nachweis für die richtige Auslegung kann im Einzelfall ein wärme- und strömungstechnisches Gutachten erforderlich sein.

TRD 001 Anlage 1

Ausgabe Februar 1997 (BArbBl. 2/1997 S. 70) wird ersatzlos aufgehoben.

TRD 001 Allgemeines, Anlage 2

Übersicht über das TRD-Regelwerk

Ausgabe November 1988

(BArbBl. Nr. 11/1988)

Vorbemerkung

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 27. DDA-Sitzung ergibt sich folgende Übersicht über das TRD-Regelwerk:

| Blatt | Ausgabe | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| Allgemeines |  |  |  |  |
| TRD 001 | 8.82 | Aufbau und Anwendung der TRD mit Änderung des Abschnitts 4.1.4 aufgrund 10. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 4 aufgrund 13. DDA-Sitzung, mit Streichung der Zeile "Richtlinien" in Tafel 1 aufgrund 24. DDA-Sitzung (ArbSch. 9/1970, S. 234, zuletzt geändert BArbBl. 4/1984, S. 60 |
| TRD 001 Anl. 1 | 12.87 | Zusammenstellung wichtiger Normen, Merkblätter u. dgl. (BArbBl. 12/1987, S. 50) |
|  | 4.88 | Zusammenstellung wichtiger Normen, Merkblätter u. dgl. (Vor-TRD) |
| TRD 001 Anl. 2 | 11.88 | Übersicht über das TRD-Regelwerk (BArbBl. 11/1988, S. 45) |
| Werkstoffe |  |  |  |  |
| TRD 100 | 4.75 | Allgemeine Grundsätze für Werkstoffe mit Änderung des Abschnitts 5.3 aufgrund 25. DDA-Sitzung (ArbSch. 7-8/1975, S. 287, zuletzt geändert BArbBl. 5/1985, S. 67) |
| TRD 101 | 9.85 | Bleche, Preß- und Kümpelteile mit Änderung aufgrund der 26. und 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 9/1985, S. 77; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 48) |
|  | Fassg. 5.88 | Bleche(Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 102 | 12.87 | Nahtlose und elektrisch preßgeschweißte Rohre aus Stahl(BArbBl. 12/1987, S. 37) |
| TRD 103 | 4.80 | Stahlguß mit Änderung des Abschnitts 3.5 (1) aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 6.5 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 6.5 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Einfügung der neuen Fußnote 5 aufgrund 21. DDA-Sitzung (ArbSch. 9/1970, S. 236, zuletzt geändert BArbBl. 5/1981, S. 68) |
| TRD 104 | 6.81 | Schüsse, Trommeln und ähnliche Hohlkörper ohne Längsscheißnaht mit einem lichten Durchmesser von 600 mm und mehr aus Stahl(BArbBl. 6/1981, S. 68) |
| TRD 106 | 5.82 | Schrauben und Muttern aus Stahl mit Änderungen aufgrund der 23., 25. und 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 5/1982, S. 52; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 49) |
|  | Fassg. 5.88 | Schrauben und Muttern aus Stahl (Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 107 | 7.84 | Kesselteile aus Formstahl und Schmiedestücken mit Änderung der Tafel 3 aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Änderung der Fußnote 1 der Tafel 4 aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 7.4 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Einfügung der neuen Fußnote 1 der Tafel 4 aufgrund 26. DDA-Sitzung mit Einfügung der neuen Fußnote 2 der Tafel 4 aufgrund 26. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1984, S. 66, geändert BArbBl. 5/1986, S. 50) |
| TRD 108 | 7.81 | Gußeisen mit Lamellengraphit und Gußeisen mit Kugelgraphit mit Änderungen aufgrund der 23., 26. und 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1981, S. 61; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 52) |
|  | Fassg. 5.88 | Gußeisen mit Lamellengraphit und Gußeisen mit Kugelgraphit(Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 110 | 7.85 | Armaturengehäuse (BArbBl. 7-8/1985, S. 40) |
|  | 4.88 | Armaturengehäuse (Vor-TRD) |
| TRD 110 Anl. 1 | 5.74 | Richtlinien für die Bauteilprüfung von Armaturen (ArbSch. 5/1974, S. 154) |
| Herstellung |  |  |  |  |
| TRD 201 | 7.84 | Schweißen von Bauteilen aus Stahl, Fertigung – Prüfung mit Ergänzung des Abschnitts 4.1 aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 4.2.5 aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 4.1 der Anlage 3 aufgrund 25. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1984, S. 69, geändert BArbBl 5/1985, S. 67) |
|  | 4.88 | Schweißen von Bauteilen aus Stahl; Fertigung - Prüfung(Vor-TRD) |
| TRD 201 Anl. 1 | 4.88 | -, Richtlinien für die Verfahrensprüfung (Vor-TRD) |
| TRD 201 Anl. 2 | 4.88 | -, Richtlinien für die Prüfung und Überwachung von Kesselschweißern (Vor-TRD) |
| TRD 201 Anl. 3 | 4.88 | -, Richtlinien für die Prüfung an geschweißten Schüssen, Trommeln und Sammlern mit höherbewerteten Längsschweißnähten; Arbeitsprüfungen (Vor-TRD) |
| TRD 202 | 2.71 | Prüfung von Fertigteilen aus Stahlblech, Ferritische Stählemit Streichung der Worte "Ferritische Stähle" im Titel aufgrund 14. DDA-Sitzung, mit Streichung der Worte "ferritische Stähle" im Abschnitt 1 aufgrund 14. DDA-Sitzung, mit Ergänzung durch Abschnitt 3.5 aufgrund 14. DDA-Sitzung (ArbSch. 6/1971, S. 186, geändert ArbSch. 4/1976, S. 134) |
| TRD 203 | 4.80 | Nahtlose Sammler und ähnliche Hohlkörper mit einem Innendurchmesser unter 600 mm - Fertigung und Prüfung mit Änderung des Abschnitts 13. Aufgrund 21. DDA-Sitzung (BArbBl. 5/1980, S. 91, geändert BArbBl. 5/1981, S. 68) |
| Berechnung |  |  |  |  |
| TRD 300 | 4.75 | Festigkeitsberechnung von Dampfkesseln mit Änderung des Abschnitts 8.2 aufgrund 14. DDA-Sitzung, mit Steichung der Fußnote *** in Tafel 5 aufgrund 16. DDA-Sitzung, mit Änderung der Fußnote ** in Tafel 5 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Einfügung des neuen Abschnitts 1.3 aufgrund 26. DDA-Sitzung (ArbsSch. 7-8/1975, S. 288, zuletzt geändert BArbBl. 5/1986, S. 50) |
| TRD 301 | 4.79 | Zylinderschalen unter innerem Überdruck mit Änderung des Abschnitts 5.6.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 1.1 aufgrund 24. DDA-Sitzung (ArbSch. 7-8/1975, S. 293, zuletzt geändert BArbBl. 4/1984, S. 60) |
| TRD 301 Anl. 1 | 4.75 | Berechnung auf Wechselbeanspruchung durch schwellenden Innendruck bzw. durch kombinierte Innendruck- und Temperaturänderungen mit Berichtigung von Gleichung (16) und Bild 7 sowie Ergänzung des Schrifttums, mit Druckfehlerberichtigung, mit Änderung des Abschnitts 3.1.1 Absatz (1) aufgrund 16. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Formblattes 1 um Zeilen 14a und 15a aufgrund 17. DDA-Sitzung, mit Ergänzung der Zeilen 38 und 39 des Formblattes 1 aufgrund 17. DDA-Sitzung, mit Änderung der Tafel 1 aufgrund 20. DDA-Sitzung mit Änderung des Formblattes 1 aufgrund 20. DDA-Sitzung, mit Änderung des Formblattes 2 aufgrund 20. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnittes 3.1.1 (1) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Bildes 8 aufgrund 26. DDA-Sitzung (ArbSch. 7-8/1975, S. 299, zuletzt geändert BArbBl. 5/1986, S. 51) |
| TRD 301 Anl. 2 | 10.76 | Berechnung von Rohrbögen mit Änderung des Abschnittes 4.1.1 aufgrund 17. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnittes 4.1.3 aufgrund 17. DDA-Sitzung, mit Änderung des Bildes 6 aufgrund 17. DDA-Sitzung (ArbSch. 1/1977, S. 22, geändert ArbSch. 4/1978, S. 122) |
| TRD 303 | 4.80 | Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck(ArbSch. 7-8/1976, S. 247),zuletzt geändert(BArBl. 3/1980, S. 58) |
| TRD 304 | 8.64 | Gewölbte Flammrohrböden mit Änderung der Maßangabe in Bild 1 aufgrund 4. DDA-Sitzung, mit Streichung des Abschnitts 8.2 aufgrund 10. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 6 aufgrund 13. DDA-Sitzung (Beiheft zu ArbSch. 9/1965, S. 16, zuletzt geändert ArbSch. 4/1975, S. 142) |
| TRD 305 | 6.77 | Ebene Wandungen, Verankerungen und Versteifungsträger mit Änderung der Überschrift zu Abschnitt 5.1.2.3 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung der Tafel 1 aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Ergänzung der Tafel 1 aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 3.1.2, letzter Absatz aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 3.1.3, letzter Absatz aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung von Bild 1 aufgrund 23. DDA-Sitzung (BArbBl. 8-9/1977, S. 210, zuletzt geändert BArbBl. 4/1983, S. 55) |
| TRD 306 | 6.77 | Zylinderförmige Schalen unter äußerem Überdruck mit Berichtigung der Bilder 1a und 1b (4.79) (ArbSch. 8-9/1977, S. 214) |
| TRD 309 | 6.65 | Schrauben mit Änderung des Abschnitts 2.4 und Fußnote 1 aufgrund 12. DDA-Sitzung, mit Berichtigung der Fußnote 1 aufgrund 13. DDA-Sitzung (Beiheft zu ArbSch. 9/1965, S. 22, zuletzt geändert ArbSch. 4/1975, S. 142) |
| TRD 320 | 4.75 | Glatte Vierkantrohre und Teilkammern unter innerem Überdruck (ArbSch. 7-8/1975, S. 290) |
| Ausrüstung und Aufstellung |  |  |  |  |
| TRD 401 | 12.87 | Ausrüstung für Dampferzeuger der Gruppe IV (BArbBl. 12/1987, S. 40) |
| TRD 402 | 12.87 | Ausrüstung von Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV (BArbBl. 12/1987, S. 44) |
| TRD 403 | 6.84 | Aufstellung von Dampfkesselanlagen mit Dampfkesseln der Gruppe IV mit Änderung des Abschnitts 3.2.1 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 4.3 (1) aufgrund 26. DDA-Sitzung (BArbBl. 6/1984, S. 64, geändert BArbBl. 5/1986, S. 51) |
| TRD 411 | 7.85 | Ölfeuerungen an Dampfkesseln mit Änderung von Satz 2 des Abschnitts 1.1.1 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des ersten Absatzes des Abschnitts 1.1.1 (2) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung von Satz 2 des Abschnitts 9.8.3 aufgrund 26. DDA-Sitzung, (BArbBl. 7-8/1985, S. 44, geändert BArbBl. 5/1986, S. 51) |
| TRD 412 | 7.85 | Gasfeuerungen an Dampfkesseln mit Ergänzung des ersten Absatzes des Abschnitts 1.1.1 (2) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung von Satz 2 des Abschnitts 7.8.3. aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (10) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (13) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (17) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (18) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (19) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung der Numerierung der Abschnitte 2 (22) bis 2 (30) in 2 (21) bis 2 (29) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2 (10) aufgrund 27. DDA-Sitzung, (BArbBl. 7-8/1985, S. 56; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 52) |
| TRD 413 | 7.85 | Kohlenstaubfeuerungen an Dampfkesseln (BArbBl. 7-8/1985, S. 66) |
| TRD 414 | 7.85 | Holzfeuerungen an Dampfkesseln mit Änderung des ersten Satzes von Abschnitt 7.1 aufgrund 27. DDA-Sitzung, mit Änderung des zweiten Absatzes von Abschnitt 7.3.5 aufgrund 27. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 7.3.5 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985, S. 72; geändert BArbBl. 5/1988, S. 52) |
|  | Fassg. 5.88 | Holzfeuerungen an Dampfkesseln(Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 421 | 5.82 | Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung - Sicherheitsventile - für Dampfkessel der Gruppen I, III und IV mit Änderung der Tafel 1 aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Änderung des Bildes 2 aufgrund 26. DDA-Sitzung (BArbBl. 5/1982, S.76, zuletzt geändert BArbBl. 5/1986, S. 52) |
| TRD 431 | 7.85 | Rauchgas-Wasservorwärmer für Dampfkessel der Gruppe IV (BArbBl. 7-8/1985, S. 80) |
| TRD 450 | 4.88 | Anlagen zur Lagerung von druckverflüssigtem Ammoniak für Dampfkesselanlagen; Allgemeines (Vor-TRD) |
| TRD 451 | 4.88 | Anlagen zur Lagerung von druckverflüssigtem Ammoniak für Dampfkesselanlagen; Druckbehälter (Vor-TRD) |
| TRD 452 | 4.88 | Anlagen zur Lagerung von druckverflüssigtem Ammoniak für Dampfkesselanlagen; Aufstellung, Ausrüstung, Betrieb (Vor-TRD) |
| Prüfung |  |  |  |  |
| TRD 500 | 6.83 | Prüfung von Dampfkesselanlagen (BArbBl. 6/1983, S. 58) |
| TRD 501 | 6.83 | Vorprüfung der Unterlagen des Erlaubnisantrages - Prüfung der Ausrüstung, der Aufstellung und der Betriebsverhältnisse (BArbBl. 6/1983, S. 60) |
| TRD 502 | 10.78 | Vorprüfung der Unterlagen des Erlaubnisantrages oder der Anzeige - Prüfung der Bemessung der druckführenden Teile und der Konstruktion mit Änderung des Titels aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung (ArbSch. 10/1978, S. 373, geändert BArbBl. 6/1983, S. 57) |
| TRD 503 | 10.78 | Prüfung vor Inbetriebnahme - Bauprüfung und Wasserdruckprüfung mit Änderung des Abschnitts 1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 2.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung von Satz 1 des Abschnitts 6.1 aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des Klammerhinweises von Satz 1 des Abschnitts 7.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 5.1 (1) aufgrund BMA-Bekanntmachung vom 21.04.1983 (ArbSch. 10/1978, S. 373, geändert BArbBl. 6/1983, S. 57) |
| TRD 504 | 4.80 | Prüfung vor Inbetriebnahme – Abnahmeprüfung mit Änderung von Abschnitt 1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung von Abschnitt 2.3 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Klammerhinweises von Satz 1 des Abschnitts 4.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung der Fußnote 3 aufgrund 21. DDA-Sitzung (BArbBl. 6/1980, S. 86, geändert BArbBl. 6/1983, S. 57) |
| TRD 505 | 4.80 | Wiederkehrende Prüfung - äußere Prüfung mit Änderung des Abschnitts 1 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Klammerhinweises von Satz 3 des Abschnitts 2.2 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Klammerhinweises des Abschnitts 3.2 aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Klammerhinweises des Abschnitts 5.1 aufgrund 21. DDA-Sitzung (BArbBl. 6/1980, S. 87, geändert BArbBl. 6/1983, S. 57) |
| TRD 506 | 9.81 | Wiederkehrende Prüfung - innere Prüfung mit Änderung der Bezeichnung der TRD von "TRD 506 Blatt 1" in "TRD 506" aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 5 aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung der Numerierung des bisherigen Abschnitts 5 in Abschnitt 6 aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung der Numerierung des bisherigen Abschnitts 6 in Abschnitt 7 aufgrund 23. DDA-Sitzung (BArbBl. 9/1981, S. 86, geändert BArbBl. 6/1983, S. 57) |
| TRD 507 | 6.83 | Wiederkehrende Prüfung - Wasserdruckprüfung (BArbBl. 6/1983, S. 60) |
| TRD 508 | 10.78 | Zusätzliche Prüfungen an Bauteilen, berechnet mit zeitabhängigen Festigkeitskennwerten mit Änderung des Abschnitts 4.3 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 4.3.2 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 5 (2) aufgrund 26. DDA-Sitzung (ArbSch. 10/1978, S. 375, geändert BArbBl. 7-8/1986, S. 50) |
| TRD 508 Anl.1 | 7.86 | Zusätzliche Prüfungen an Bauteilen - Verfahren zur Berechnung von Bauteilen mit zeitabhängigen Festigkeitskennwerten (BArbBl. 7-8/1986, S. 50) |
| TRD 509 | 9.82 | Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung von Dampfkesselanlagen oder deren Teilen mit Ergänzung des Abschnitts 7.3, zu c) - Absatz Heißwasser-Druckausdehnungsgefäße - Spalte 3 -aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 7.3, zu c) - Absatz Speisewasservorwärmer - Spalte 1 - aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 4.3.2 aufgrund Vorschlag des DDA, mit Änderung des Abschnitts 4.2.2.2, 1. Spiegelstrich, aufgrund 25. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 4.2.5 (6) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Einfügung des neuen Abschnitts 4.2.5 (12) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Anfügung der Fußnote 1 im ersten Spiegelstrich des Abschnitts 4.2.5 (9) aufgrund 27. DDA-Sitzung BArbBl. 9/1982, S. 73; zuletzt geändert BArbBl. 9/1987, S. 79) |
| TRD 511 | 6.83 | Prüfung von Dampfkesselanlagen mit Dampfkesseln der Gruppen I, II oder III(BArbBl. 6/1983, S. 61) |
| TRD 520 | 9.81 | Richtlinie für das Verfahren der Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb und für das Verfahren der Anzeige von Dampfkesselanlagenmit Ergänzung des Abschnitts 4.3 (1) aufgrund 23. DDA-Sitzung,mit Änderung des Abschnitts 8.2 (4) aufgrund 25. DDA-SitzungBArbBl. 9/1981, S. 89, zuletzt geändertBArbBl. 5/1985, S. 68) |
| Betrieb |  |  |  |  |
| TRD 601 Bl. 1 | 6.83 | Betrieb der Dampfkesselanlagen Teil I - Allgemeine Anweisung für den Betreiber von Dampfkesselanlagen für Dampfkessel der Gruppe IV mit Änderung von Satz 1 des Abschnitts 4 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung der Fußnote 3 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 5/1983, S. 47; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
| TRD 601 Bl. 1 Anl. 1 | 4.88 | Reinhaltung der Luft, Bekämpfung von Lärm und Schutz der Gewässer(Bundes- und Ländervorschriften) |
| TRD 601 Bl. 2 | 9.86 | Betrieb der Dampfkesselanlagen Teil II - Allgemeine Anweisung für die Wartung von Dampfkesselanlagen - Betriebsvorschriften für Dampfkessel der Gruppe IV (BArbBl. 9/1986, S. 78) |
| TRD 601 Bl. 3 | 4.80 | Erprobung der Dampfkesselanlagen (BArbBl. 7-8/1980, S. 60) |
| TRD 602 Bl. 1 | 5.82 | Eingeschränkte Beaufsichtigung von Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe IV mit Änderung von Satz 1 des Abschnitts 1.9 aufgrund 23. DDA-Sitzung (BArbBl. 5/1982, S. 83, geändert BArbBl. 4/1983, S. 56) |
| TRD 602 Bl. 2 | 5.82 | Eingeschränkte Beaufsichtigung von Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV (BArbBl. 5/1982, S. 85) |
| TRD 602 Bl. 1 und Bl. 2Anl. 1 | 2.71 | Zusätzliche Anforderungen zu TRD 602 für Dampfkessel der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle mit Änderung des Titels aufgrund 21. DDA-Sitzung, mit Änderung des Vorspanns aufgrund 21. DD-Sitzung(ArbSch. 6/1971, S. 187, geändert BArbBl. 5/1981, S. 70) |
| TRD 603 Bl. 1 | 7.81 | Zeitweiliger Betrieb einer Dampfkesselanlage mit einem Dampferzeuger der Gruppe IV mit herabgesetztem Betriebsdruck ohne Beaufsichtigung mit Änderung des Abschnitts 1.3 aufgrund 22. DDA-Sitzung, mit Einfügung neuer Fußnote 1 aufgrund 22. DDA-Sitzung, mit Umbenennung der bisherigen Fußnote 1 aufgrund 22. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1981, S. 84 geändert BArbBl. 3/1982, S. 96) |
| TRD 603Bl. 2 | 7.81 | Zeitweiliger Betrieb einer Dampfkesselanlage mit Heißwassererzeuger der Gruppe IV mit herabgesetzter Vorlauftemperatur ohne Beaufsichtigung mit Änderung des Abschnitts 1.1 aufgrund 22. DDA-Sitzung, mit Einfügung neuer Fußnote 2 aufgrund 22. DDA-Sitzung, mit Umbenennung der bisherigen Fußnoten 2 bis 4 aufgrund 22. DDA-Sitzung, mit Änderung des Abschnitts 1.5 (2) aufgrund 25. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1981, S. 85, zuletzt geändert BArbBl. 5/1985 S. 68) |
| TRD 604Bl. 1 | 9.86 | Betrieb von Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe IV ohne ständige Beaufsichtigung mit Streichung des dritten Satzes von Abschnitt 1.4 aufgrund 27. DDA-Sitzung, mit Streichung der Fußnote 4 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 9/1986, S. 82; geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
| TRD 604 Bl. 1 Anl. 1 bzw. Anl. 2 | 7.85 | Betrieb von Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe IV ohne ständige Beaufsichtigung - Abgasbeheizte Dampferzeugern auf Schiffen mit Änderung der Bezeichnung der TRD in TRD 604 Blatt 1 Anlage 2 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985, S. 83; geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
|  | Fassg.5.88 | Betrieb von Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe IV ohne ständige Beaufsichtigung - Abgasbeheizte Dampferzeuger auf Schiffen(Neudruck mit der obigen Änderung) |
| TRD 604Blatt 1Anl. 1 | 12.87 | Zusätzliche Anforderungen zu TRD 604 Blatt 1 an Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle (BArbBl. 12/1987, S. 58) |
| TRD 604Bl. 2 | 9.86 | Betrieb von Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV ohne ständige Beaufsichtigung mit Streichung des Abschnitts 1.5.1 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 9/1986, S. 85; geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
| TRD 604Bl. 2Anl. 1 | 12.87 | Zusätzliche Anforderungen zu TRD 604 Blatt 2 an Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV mit Rostfeuerung für Kohle(BArbBl. 12/1987, S. 60) |
| TRD 611 | 6.81 | Speisewasser und Kesselwasser von Dampferzeugern der Gruppe IV mit Einfügung der Fußnote 3 aufgrund 24. DDA-Sitzung, mit Einfügung der Fußnote 3 in Abschnitt 2.6 aufgrund 24. DDA-Sitzung, mit Änderung der Fußnote 3 aufgrund 25. DDA-Sitzung (BArbBl. 6/1981 S. 81, zuletzt geändert BArbBl. 5/1985 S. 68) |
| Dampfkessel der Gruppe II |  |  |  |  |
| TRD 701 | 7.85 | Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe II mit Änderungen aufgrund der 26. und 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985, S. 84; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
|  | Fassg. 5.88 | Dampfkesselanlagen mit Dampferzeugern der Gruppe II(Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 702 | 7.85 | Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe II mit Änderungen aufgrund der 26. und 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985, S. 90; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 53) |
|  | Fassg. 5.88 | Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe II(Neudruck mit den obigen Änderungen) |
| TRD 721 | 5.82 | Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung - Sicherheitsventile - für Dampfkessel der Gruppe II (BArbBl. 5/1982, S. 98) |
| Dampfkessel der Gruppen I und III |  |  |  |  |
| TRD 801 | 7.85 | Dampfkessel der Gruppe I mit Änderung des Abschnitts 3.1 (2) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 6 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Streichung des 2. Satzes von Abschnitt 7.2 aufgrund 27. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985, S. 97; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 54) |
| TRD 802 | 7.85 | Dampfkessel der Gruppe III mit Einfügung des neuen Abschnitts 6.1 (4) aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Einfügung der neuen Fußnote 1 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung der bisherigen Fußnote 1 in Fußnote 2 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Ergänzung des Abschnitts 7 aufgrund 26. DDA-Sitzung, mit Änderung des letzten Satzes des Abschnitts 8 aufgrund 26. DDA-Sitzung (BArbBl. 7-8/1985 S. 99, geändert BArbBl. 5/1986, S. 53) |
| DDA-Auslegungen |  |  |  |  |
| 1966/5 | 4.73 | Zu TRD 303 Abschnitt 9 und zu TRD 304 Abschnitt 10 - Wanddickenunterschreitung an Einhalsungen mit Änderung des letzten Satzes aufgrund 5. DDA-Sitzung, mit Änderung des Titels aufgrund 24. DDA-Sitzung, mit Änderung des letzten Satzes aufgrund 27. DDA-.Sitzung (ArbSch. 11/1966, S. 287; zuletzt geändert BArbBl. 5/1988, S. 54) |
| 1966/6 | 4.73 | Zu TRD 304 Abschnitt 2 - Verbindung ebener Böden mit tiefgewellten Flammrohren (ArbSch. 11/1966, S. 287) |
| 1966/7 | 4.73 | Zu TRD 304 Abschnitte 4.1 und 4.2 - Flammrohrböden mit Ein- oder Aushalsungen (ArbSch. 11/1966, S. 287) |
| 1966/8 | 4.73 | Zu TRD 304 und TRD 305 - Gewölbte Böden von Rauchrohrkesseln mit Änderung des 2 Satzes der Antwort aufgrund 24. DDA-Sitzung (ArbSch. 11/1966, S. 287, geändert BArbBl. 4/1984, S. 61) |
| 1975/2 | 5.76 | Zu TRD 401 Abschnitt 7.4 - Definition der Fallrohre bei Zwei-Trommel-Wasserrohr-Dampferzeugern mit rauchgasseitig in Trommellängsachse durchströmten Verdampferrohrbündeln(ArbSch. 4/1976, S. 136) |
| 1977/2 | 5.78 | Zu TRD 401 Abschnitt 3.3 - Förderleistung für Speisepumpen bei Dampferzeugern hinter LD-Konvertern ohne Zusatzfeuerung(ArbSch. 4/1978, S. 123) |
| 1980/2 | 6.81 | Zu TRD 102 Abschnitt 2.1.2 - Rohre nach DIN 17175, Ausgabe 1.59mit Änderung des 1. Satzes der Antwort aufgrund 23. DDA-Sitzung, mit Änderung des 1. Satzes der Antwort aufgrund 24. DDA-Sitzung, mit Änderung des 1. Satzes der Antwort aufgrund 25. DDA-Sitzung, (BArbBl. 5/1981, S. 70, zuletzt geändert BArbBl. 5/1985, S. 68) |
| 1982/2 | 6.83 | Zu TRD 702 Abschnitt 1.1 - Überschreiten der zulässigen Vorlauftemperatur im Störfall(BArbBl. 4/1983, S. 58) |
| 1984/1 | 7.85 | Zu TRD 101 Abschnitt 2.3.1 und 2.5, TRD 103 Abschnitt 2.4.1 (2), TRD 104 Abschnitt 2.2.1.2, TRD 201 Abschnitt 4 und TRD 203 Abschnitt 3.7 (2) - Anforderungen an die Kerbschlagzähigkeit der Stahlsorten an fertigen Bauteilen nach der letzten Wärmebehandlung(BArbBl. 5/1985, S. 68) |
| 1986/1 | 5.88 | Zu TRD 502 Abschnitt 2.2 und TRD 300 Abschnitt 7.5 - Anforderungen an die Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen und Verteiler im Aufstellungsraum von Landdampfkesseln(BArbBl. 5/1988, S. 54) |
| 1986/2 | 5.88 | Zu § 2 Abs. 2 DampfkV (BArbBl. 5/1988, S. 55) |
| DDA-Auskünfte |  |  |  |  |
| 1971/1 | 3.72 | Angabe des Herstellers oder Lieferers bei bauartzugelassenen Niederdruckdampfkesseln |
| 1973/2 | 5.74 | Aufstellung von Wärmeübertragungsanlagen neben Dampfkesseln |
| 1973/3 | 5.74 | Empfehlung des Deutschen Dampfkesselausschusses für Kesseltrommeln und Dampfspeicher, die einer außergewöhnlichen Zeitschwingbeanspruchung unterliegen |
| 1981/1 | 5.82 | Wiederverwendung gebrauchter Dampfkessel und Ölfeuerungen |

*	 	Auf § 6 Abs. 3 der Dampfkesselverordnung wird hingewiesen (EG-Gleichwertigklausel).

1	) 	Die TRD werden vertrieben durch

Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin und

Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin/Köln/Frankfurt (M.)

Auf die geltenden TRD, auf Änderungen, Ergänzungen und Auslegungen wird in den folgenden Zeitschriften hingewiesen:

Brennstoff - Wärme - Kraft (BWK)

Technische Überwachung (TÜ)

Mitteilungen der Vereinigung der Großkesseltreiber (VGB)

DIN-Mitteil

2ungen.

2) 	Übersicht über das gesamte Regelwerk siehe Ta

3	fel 1.

3) 	Eine Veröffentlichung der Liste der jeweils gültigen Normen erfolgt ferner in folgenden Zeitschriften:

Brennstoff - Wärme -Kraft (BWK)

Technische Überwachung (TÜ)

Mitteilungen der Vereinigung der Großkesselbetreiber (VGB)

DIN-Mit

4teilungen.

4) 	Über die TRD Werkstoffe, Herstellung und Berechnung hinaus sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berück

5	sichtigen.

5) 	Sieh

6	e TRD 611.

6) 	Siehe TRD 601, Blatt 2, N